## jnopos-41-19
PONUDA br.:
Mesto izdavanja ponude:
Datum:
Rok važenja ponude izražen u broju dana od dana otvaranja ponude (Naručilac neće prihvatiti kraći rok od 60 dana):
Ponuda za Materijal za invazivnu kardiologiju, broj javne nabavke: JNOPOS-41/19
| Poslovno ime: | [5 empty] | Matični broj:
| Adresa sedišta (ulica i broj): | [5 empty] | PIB:
| Poštanski broj: | Grad: |  | Opština: | Opština: |  | Šifra delatnosti:
| Telefon: | Fax: |  |  |  |  | Tekući račun:
| Adresa za prijem elektronske pošte: | [5 empty] | Nosilac platnog prometa:
Podaci o podizvođaču i podaci o procentu ukupne vr. koji će poveriti podizvođaču, kao i deo predmetne nabavke koji će izvršiti preko podizvođača:
Podaci o grupi ponuđača:
Internet stranica na kojoj su dokazi iz čl.77.ZJN javno dostupni (ukoliko se ne dostavljaju uz ponudu):
Ponuđač se nalazi u registru ponuđača APR-a (da/ne):
Način davanja ponude (upisati): | [5 empty] | ( -samostalno; -sa podizvođačem; - grupa ponuđača (zajednička ponuda))
Partija br.: | 1. ARTERIJSKI UVODNICI I NJIHOVI OBTURATORI
R.br. | Naziv | Jedinica mere | Količina | Cena po JM bez PDV | Cena po JM bez PDV | Ukupna vrednost bez PDV-a | Stopa PDV | Komercijalni naziv | Originalno pakovanje | Proizvođač | Cena po JM SA PDV | Ukupna vrednost SA PDV
1 | INTRADJUSERI (uvođači) arterijski -Fr5, Fr6, Fr7 i Fr8 dužine:10-11cm SA valvulom za hemostazu, SA mini linijom za ispiranje (crevo) sa slavinicom i portom, -SA dilatatorom SA žičanim vodičem J | kom | 60
2 | INTRADJUSERI (uvođači) arterijski -Fr5, Fr6, Fr7 i Fr8, ojačan-tvrđi (polypropilen) dužine:10-11cm SA valvulom za hemostazu, SA mini linijom za ispiranje (crevo) sa slavinicom i portom, -SA dilatatorom SA žičanim vodičem J | kom | 50
3 | OBTURATOR - F6, Fr7 – 10-11 cm | kom | 100
4 | INTRADJUSERI (uvođači) arterijski - Fr6, Fr7 dužine: 23-25cm SA valvulom za hemostazu, SA mini linijom za ispiranje (crevo) sa slavinicom i portom, -SA dilatatorom -SA odgovarajućim obturatorom (23-25cm) | kom | 5
|  |  |  | Partija 1 UKUPNO: | Partija 1 UKUPNO: | [5 empty] | Partija 1 UKUPNO:
Partija br.: | 2. ARTERIJSKI UVODNICI
R.br. | Naziv | Jedinica mere | Količina | Cena po JM bez PDV | Cena po JM bez PDV | Ukupna vrednost bez PDV-a | Stopa PDV | Komercijalni naziv | Originalno pakovanje | Proizvođač | Cena po JM SA PDV | Ukupna vrednost SA PDV
1 | INTRADJUSERI (uvođači) arterijski - Fr6, Fr7 dužine:10-11cm SA valvulom za hemostazu, SA mini linijom za ispiranje (crevo) sa slavinicom i portom, -SA dilatatorom SA žičanim vodičem J | kom | 70
Partija br.: | 3. DIJAGNOSTIČKI KATETERI
R.br. | Naziv | Jedinica mere | Količina | Cena po JM bez PDV | Cena po JM bez PDV | Ukupna vrednost bez PDV-a | Stopa PDV | Komercijalni naziv | Originalno pakovanje | Proizvođač | Cena po JM SA PDV | Ukupna vrednost SA PDV
1 | Dijagnostički kateteri | kom | 270
Partija br.: | 4. DIJAGNOSTIČKI Radialni kateter za desnu i levu koronarografiju – (mek vrh) – Fr5.
R.br. | Naziv | Jedinica mere | Količina | Cena po JM bez PDV | Cena po JM bez PDV | Ukupna vrednost bez PDV-a | Stopa PDV | Komercijalni naziv | Originalno pakovanje | Proizvođač | Cena po JM SA PDV | Ukupna vrednost SA PDV
1 | DIJAGNOSTIČKI Radialni kateter za desnu i levu koronarografiju – (mek vrh) Fr5: Tiger I ili odgovarajući | kom | 700
Partija br.: | 5. KORONARNI GUIDING KATETERI
R.br. | Naziv | Jedinica mere | Količina | Cena po JM bez PDV | Cena po JM bez PDV | Ukupna vrednost bez PDV-a | Stopa PDV | Komercijalni naziv | Originalno pakovanje | Proizvođač | Cena po JM SA PDV | Ukupna vrednost SA PDV
1 | KORONARNI GUIDING KATETERI | kom | 400
Partija br.: | 6. KORONARNI GUIDING KATETERI SA PODRŠKOM I KORONARNI GUIDING KATETERI SA POSEBNOM RETROGRADNOM PODRŠKOM
R.br. | Naziv | Jedinica mere | Količina | Cena po JM bez PDV | Cena po JM bez PDV | Ukupna vrednost bez PDV-a | Stopa PDV | Komercijalni naziv | Originalno pakovanje | Proizvođač | Cena po JM SA PDV | Ukupna vrednost SA PDV
1 | KORONARNI GUIDING KATETERI SA PODRŠKOM I KORONARNI GUIDING KATETERI SA POSEBNOM RETROGRADNOM PODRŠKOM | kom | 699
2 | Ekstenzija guiding katetera, za pristup udaljenim regijama koronarnih arterija i dodatnu podršku. Fr6, Fr7 Dužina ekstenzije 25cm, mek vrh. Ekstenzija kompatibilna sa r.br.1. | kom | 3
|  |  |  | Partija 6 UKUPNO: | Partija 1 UKUPNO: | [5 empty] | Partija 6 UKUPNO:
Partija br.: | 7: Device za mehaničku hemostazu - KOLAGENOM
R.br. | Naziv | Jedinica mere | Količina | Cena po JM bez PDV | Cena po JM bez PDV | Ukupna vrednost bez PDV-a | Stopa PDV | Komercijalni naziv | Originalno pakovanje | Proizvođač | Cena po JM SA PDV | Ukupna vrednost SA PDV
1 | Device za mehaničku hemostazu - KOLAGENOM | kom | 10
Partija br.: | 8. udlaga za hemostazu a.radialis
R.br. | Naziv | Jedinica mere | Količina | Cena po JM bez PDV | Cena po JM bez PDV | Ukupna vrednost bez PDV-a | Stopa PDV | Komercijalni naziv | Originalno pakovanje | Proizvođač | Cena po JM SA PDV | Ukupna vrednost SA PDV
1 | UDLAGA ZA HEMOSTAZU A. RADIALIS | kom | 70
Partija br.: | 9. SET za a. RADIALIS sa IGLOM - tanak
R.br. | Naziv | Jedinica mere | Količina | Cena po JM bez PDV | Cena po JM bez PDV | Ukupna vrednost bez PDV-a | Stopa PDV | Komercijalni naziv | Originalno pakovanje | Proizvođač | Cena po JM SA PDV | Ukupna vrednost SA PDV
1 | Set za a. RADIALIS sa iglom - tanak sadrži: -punkcionu iglu; -mini žica vodič sa konzistentom tvrdoćom žice celom dužinom;; -dilatator tappered vrh radi lakšeg uvođenja valvule; -uvodnik sa hidrofilnim premazom sa mini linijom za ispiranje (crevo) sa trokrakom slavinicom i portom. Neophodne konfiguracije seta: -uvodnik Fr5, spoljašnji dijametar uvodnika ≤2.13mm, dužina: 10-13cm I dužina 16cm -uvodnikom Fr6, spoljašnji dijametar uvodnika ≤2.46mm, dužina: 10-13cm I dužina 16cm -uvodnik Fr7 , spoljašnji dijametar uvodnika ≤ 2.79mm, dužina: 10-13cm I dužina 16cm | kom | 10
Partija br.: | 10. SET za a. RADIALIS sa IGLOM
R.br. | Naziv | Jedinica mere | Količina | Cena po JM bez PDV | Cena po JM bez PDV | Ukupna vrednost bez PDV-a | Stopa PDV | Komercijalni naziv | Originalno pakovanje | Proizvođač | Cena po JM SA PDV | Ukupna vrednost SA PDV
1 | Set za a. RADIALIS sa iglom sadrži: -metalnu punkcionu iglu (NE braunilu-iglu); -mini žica vodič 0.018 sa konzistentom tvrdoćom žice; -dilatator tappered vrh radi lakšeg uvođenja valvule; -uvodnik sa hidrofilnim premazom, dužine 10-13cm, sa mini linijom za ispiranje (crevo) sa trokrakom slavinicom i portom. Neophodne konfiguracije seta: -uvodnik Fr5 I uvodnik Fr6. | kom | 990
Partija br.: | 11: ŽIČANI VODIČ – 0.014 inca 170 – 195 cm - za PTCA, izrađen proksimalno od čelika distalno od nitinola direktno spojeno
R.br. | Naziv | Jedinica mere | Količina | Cena po JM bez PDV | Cena po JM bez PDV | Ukupna vrednost bez PDV-a | Stopa PDV | Komercijalni naziv | Originalno pakovanje | Proizvođač | Cena po JM SA PDV | Ukupna vrednost SA PDV
1 | ŽIČANI VODIČ – 0.014 inca 170 – 195 cm - za PTCA,izrađen proksimalno od čelika distalno od nitinola direktno spojeno, potpuni hidrofilni premaz celom žicom - uz visoku lubrikativnost žica vodiča, mek vrh, jači support, radna žica, sa prolaznošći i kod tortuznih sudova | kom | 310
2 | ŽIČANI VODIČ – 0.014 inca 170 – 195 cm - za PTCA, izrađen proksimalno od čelika distalno od nitinola direktno spojeno, hidrofilni premaz a vrh silikonski, tvrđi vrh, jači support, za prolaznost kod tortuznih sudova i stenoza | kom | 10
|  |  |  | Partija 11 UKUPNO: | Partija 1 UKUPNO: | [5 empty] | Partija 11 UKUPNO:
Partija br.: | 12. ŽIČANI VODIČ – 0.014 inca 180-195cm - za ptca – kompozitnog jezgra sačinjenog od žice jezgra i 2uvijene žice ili više uvijenih žica, sa hidrofilnim premazom, atraumatskim vrhom
R.br. | Naziv | Jedinica mere | Količina | Cena po JM bez PDV | Cena po JM bez PDV | Ukupna vrednost bez PDV-a | Stopa PDV | Komercijalni naziv | Originalno pakovanje | Proizvođač | Cena po JM SA PDV | Ukupna vrednost SA PDV
1 | ŽIČANI VODIČ – 0.014 inca 180-195cm - za ptca – kompozitnog jezgra sačinjenog od žice jezgra i 2uvijene žice ili više uvijenih žica, sa hibridnim premazom (silikonski+hidrofilni), atraumatskim vrhom, -univerzalna upotreba žica vodiča, mek vrh | kom | 740
2 | ŽIČANI VODIČ – 0.014 inca 180-195cm - za ptca – kompozitnog jezgra sačinjenog od žice jezgra i 2 uvijene žice ili više uvijenih žica, sa hidrofilnim premazom, atraumatskim vrhom, -univerzalna upotreba žice uz visoku manevrabilnost žica vodiča i mogućnost retrogradnog pristupa | kom | 30
3 | ŽIČANI VODIČ – 0.014 inca 180-195cm - za ptca – kompozitnog jezgra sačinjenog od žice jezgra i 2 uvijene žice ili više uvijenih žica, sa dužim hidrofilnim premazom ~40cm, atraumatskim vrhom -univerzalna upotreba žice uz visoku lubrikativnost žica vodiča | kom | 10
|  |  |  | Partija 12 UKUPNO: | Partija 1 UKUPNO: | [5 empty] | Partija 12 UKUPNO:
Partija br.: | 13: ŽIČANI VODIČ – 0.014 inca 170 – 195 cm - za TEŠKE TORTUOZNE LEZIJE (mek vrh, veliki support)
R.br. | Naziv | Jedinica mere | Količina | Cena po JM bez PDV | Cena po JM bez PDV | Ukupna vrednost bez PDV-a | Stopa PDV | Komercijalni naziv | Originalno pakovanje | Proizvođač | Cena po JM SA PDV | Ukupna vrednost SA PDV
1 | ŽIČANI VODIČ – 0.014 inca 170 – 195 cm - za TEŠKE TORTUOZNE LEZIJE (mek vrh,veliki support), izrađen od kompozitnog jezgra sačinjenog od žice jezgra i 2 ili više uvijenih žica, sa hibridnim premazom (silikonski+hidrofilni) | kom | 60
2 | ŽIČANI VODIČ – 0.014 inca 170 – 195 cm - za TEŠKE TORTUOZNE LEZIJE (mek vrh,extra support), sa hidrofobnim premazom (silikon ili odgovarajuće) | kom | 5
|  |  |  | Partija 13 UKUPNO: | Partija 1 UKUPNO: | [5 empty] | Partija 13 UKUPNO:
Partija br.: | 14. ŽIČANI VODIČ – 0.014 inca 170 – 195 cm - za: CTO, i Tortuozne lezije i CTO, Retrogradni CTO, za tretman kompleksnih lezija
R.br. | Naziv | Jedinica mere | Količina | Cena po JM bez PDV | Cena po JM bez PDV | Ukupna vrednost bez PDV-a | Stopa PDV | Komercijalni naziv | Originalno pakovanje | Proizvođač | Cena po JM SA PDV | Ukupna vrednost SA PDV
1 | ŽIČANI VODIČ – 0.014 inca 170 – 195 cm - za - i Tortuozne lezije i CTO | kom | 60
2 | ŽIČANI VODIČ – 0.014 inca 170 – 195 cm - za CTO (penetraciona tehnika) vrh 9gr i 12gr | kom | 35
3 | ŽIČANI VODIČ – 0.014 inca 170 – 195 cm - za CTO (kontrolisano uvrtanje) vrh 3g | kom | 22
4 | Koronarni žičani vodič 0.010/0.014" sa taper vrhom od platine presvučen polimer oblogom preko jezgra 40cm, hidrofilna, za tretman komleksnih lezija, dužine 190cm, vrh 1.7gr, 3.5gr i 4,5gr | kom | 60
5 | Koronarni žičani vodič 0,010 inc, 330cm, za retrogradni CTO | kom | 5
6 | Extension wire 150cm/165cm „ili odgovarajuće” da je kompatibilna sa PTCA žicama | kom | 5
|  |  |  | Partija 14 UKUPNO: | Partija 1 UKUPNO: | [5 empty] | Partija 14 UKUPNO:
Partija br.: | 15. Ekstenzija guiding katetera za pristup udaljenim regijama koronarnih arterija i dodatnu podršku.
R.br. | Naziv | Jedinica mere | Količina | Cena po JM bez PDV | Cena po JM bez PDV | Ukupna vrednost bez PDV-a | Stopa PDV | Komercijalni naziv | Originalno pakovanje | Proizvođač | Cena po JM SA PDV | Ukupna vrednost SA PDV
1 | Ekstenzija guiding katetera za pristup udaljenim regijama koronarnih arterija i dodatnu podršku. Fr6, Fr7, Fr8. Dužina ekstenzije 25cm ili više. Hipotuba od nerđajućeg čelika ili platinijuma. | kom | 3
Partija br.: | 16. Snare-omča za vađenje stranih tela iz aorte, dužine 120-125cm, sa odgovarajućim kateterom
R.br. | Naziv | Jedinica mere | Količina | Cena po JM bez PDV | Cena po JM bez PDV | Ukupna vrednost bez PDV-a | Stopa PDV | Komercijalni naziv | Originalno pakovanje | Proizvođač | Cena po JM SA PDV | Ukupna vrednost SA PDV
1 | Snare-omča za vađenje stranih tela iz aorte, dužine 120-125cm, sa odgovarajućim kateterom | kom | 3
Partija br.: | 17. Optička koronarna žica za FFR
R.br. | Naziv | Jedinica mere | Količina | Cena po JM bez PDV | Cena po JM bez PDV | Ukupna vrednost bez PDV-a | Stopa PDV | Komercijalni naziv | Originalno pakovanje | Proizvođač | Cena po JM SA PDV | Ukupna vrednost SA PDV
1 | Optička koronarna žica izrađena kombinacijom od nitinolskog jezgra i nerđajućeg čelika za merenje frakcione rezerve protoka,dužine 175cm, pravog i fleksibilnog radiopaktnog vrha 3,5cm i hidrofilnog premaza dužine 27cm , sa optičkim senzorom pritiska imunim na promene temperature i prisustva krvi, nultnog drifta< 1 mmHg / h | kom | 35
|  |  |  | Partija 17 UKUPNO: | Partija 1 UKUPNO: | [5 empty] | Partija 17 UKUPNO:
Partija br.: | 18 kateteri kompatibilni sa ilab Boston Scientific sistemom
R.br. | Naziv | Jedinica mere | Količina | Cena po JM bez PDV | Cena po JM bez PDV | Ukupna vrednost bez PDV-a | Stopa PDV | Komercijalni naziv | Originalno pakovanje | Proizvođač | Cena po JM SA PDV | Ukupna vrednost SA PDV
1 | ivus kateter sa električnim generisanjem slike kompatibilan sa ilab Boston Scientific sistemom | kom | 10
2 | Koronarna žica 0.014 inča za merenje određivanje frakcionalne rezerve protoka kompatibilna sa ilab Boston Scientific sistemom | kom | 15
|  |  |  | Partija 18 UKUPNO: | Partija 1 UKUPNO: | [5 empty] | Partija 18 UKUPNO:
Partija br.: | 19 kateteri kompatibilni sa Abbot-St jude sistemom
R.br. | Naziv | Jedinica mere | Količina | Cena po JM bez PDV | Cena po JM bez PDV | Ukupna vrednost bez PDV-a | Stopa PDV | Komercijalni naziv | Originalno pakovanje | Proizvođač | Cena po JM SA PDV | Ukupna vrednost SA PDV
1 | Koronarna žica za funkcionalno ispitivanje koronarne stenoze - bežični prenos signala (kompatibilne sa postojećim Abbot-ST Jude aparatom na IKVBV) | kom | 25
1 | Kateter za optičko snimanje koronarnih arterija dužine 135cm, intrakoronarno upotrebljiva dužina 28cm, spoljni dijametar 2,7F, lumen 0,014inča, prevlaka Hydrophilic - kompatibilan sa aparatom Ilumien | kom | 2
|  |  |  | Partija 19 UKUPNO: | Partija 1 UKUPNO: | [5 empty] | Partija 19 UKUPNO:
Partija br.: | 20 PUNKCIJSKE IGLE za a. femoralis i a. radials
R.br. | Naziv | Jedinica mere | Količina | Cena po JM bez PDV | Cena po JM bez PDV | Ukupna vrednost bez PDV-a | Stopa PDV | Komercijalni naziv | Originalno pakovanje | Proizvođač | Cena po JM SA PDV | Ukupna vrednost SA PDV
1 | PUNKCIJSKE IGLE (7cm; 18G; 0.038) – za a. femoralis (bez mandrena) - okruglog dizajna plastičnog dela igle, sa jasno vidljivim markerom kosog dela igle radi lakog određivanja tačne pozicije vrha igle pri punkciji | kom | 50
2 | IGLE ZA a. RADIALIS (40mm; 20G; 0,018-0,025) | kom | 50
|  |  |  | Partija 20 UKUPNO: | Partija 1 UKUPNO: | [5 empty] | Partija 20 UKUPNO:
Partija br.: | 21. ŽIČANI VODIČ – GAJD - 0,035 - “J” – 180 cm
R.br. | Naziv | Jedinica mere | Količina | Cena po JM bez PDV | Cena po JM bez PDV | Ukupna vrednost bez PDV-a | Stopa PDV | Komercijalni naziv | Originalno pakovanje | Proizvođač | Cena po JM SA PDV | Ukupna vrednost SA PDV
1 | ŽIČANI VODIČ – GAJD - 0,035 - “J” 180 cm za i femoralni i radialni pristup, precizna memorija J vrha, konzistente performanse nakon više zamena katetera | kom | 950
Partija br.: | 22. ŽIČANI VODIČ – GAJD - 0,035 - “J” – 210 cm
R.br. | Naziv | Jedinica mere | Količina | Cena po JM bez PDV | Cena po JM bez PDV | Ukupna vrednost bez PDV-a | Stopa PDV | Komercijalni naziv | Originalno pakovanje | Proizvođač | Cena po JM SA PDV | Ukupna vrednost SA PDV
1 | ŽIČANI VODIČ – GAJD - 0,035 - “J” 210 cm za i femoralni i radialni pristup, precizna memorija J vrha, konzistente performanse nakon više zamena katetera | kom | 100
Partija br.: | 23. HIDROFILNI ŽIČANI VODIČ – GAJD – 0,035 – “45° Angled” – 180 cm - standard
R.br. | Naziv | Jedinica mere | Količina | Cena po JM bez PDV | Cena po JM bez PDV | Ukupna vrednost bez PDV-a | Stopa PDV | Komercijalni naziv | Originalno pakovanje | Proizvođač | Cena po JM SA PDV | Ukupna vrednost SA PDV
1 | HIDROFILNI ŽIČANI VODIČ – GAJD – 0,035 – “45° Angled”– 180 cm - standard | kom | 30
Partija br.: | 24. Pomoćni dodatni materijal za PTCA i PTA i inv. dijagnostiku
R.br. | Naziv | Jedinica mere | Količina | Cena po JM bez PDV | Cena po JM bez PDV | Ukupna vrednost bez PDV-a | Stopa PDV | Komercijalni naziv | Originalno pakovanje | Proizvođač | Cena po JM SA PDV | Ukupna vrednost SA PDV
1 | Komplet koji sadrži: -Špric za dilataciju sa manometrom (zapremine od 20ml-25ml, naduvavanje pritisak 30 atm, mogućnost brzog izduvavanja 25atm i manje- pritiskom na okidač za brzo izduvavanje) - Torque device (rotator) - Y hemostatska valvula sa automatskom kontr. krvarenja (bez zavrtanja). - metalni uvodnici za guide wire 0,014“ kroz Y valv. | kom | 890
2 | Komplet koji sadrži: -Špric za dilataciju sa manometrom (zapremine od 20ml-25ml, naduvavanje pritisak 35 atm, mogućnost brzog izduvavanja 25atm i manje- pritiskom na okidač za brzo izduvavanje) - Torque device (rotator) - Y hemostatska valvula sa automatskom kontr. krvarenja (bez zavrtanja). - metalni uvodnici za guide wire 0,014“ kroz Y valv. | kom | 20
3 | Špric za ispiranje balon katetera i mikrokatetra izrađen od polikarbonata (ili materijala odgovarajuće tvrdoće,i prozirnosti) 3ml, luer lock | kom | 10
|  |  |  | Partija 24 UKUPNO: | Partija 1 UKUPNO: | [5 empty] | Partija 24 UKUPNO:
Partija br.: | 25. Produžne cevi za kontrast
R.br. | Naziv | Jedinica mere | Količina | Cena po JM bez PDV | Cena po JM bez PDV | Ukupna vrednost bez PDV-a | Stopa PDV | Komercijalni naziv | Originalno pakovanje | Proizvođač | Cena po JM SA PDV | Ukupna vrednost SA PDV
1 | PRODUŽNE CEVI ZA KONTRAST 50-60 cm otporne na pritrisak - Luer lock: muško ženski - Materijal: Savitljiv i izdržljiv (Polyurethane ili odgovarajući) - Unutrašnji dijametar: 1,5-1,8 mm - Otporne na pritisak 1200PSI ili više - Prozirne | kom | 500
2 | CEVI za MERENJE PRITISKA - Dužine 150-155cm - Luer lock: muško -ženski - Materijal: Savitljiv i izdržljiv (Polyurethane ili odgovarajući) - Unutrašnji dijametar: 1,5-1,8 mm - Spoljašnji dijametar: 2,5-3,8 mm - Otporne na pritisak 1200PSI ili više - Prozirne | kom | 500
|  |  |  | Partija 25 UKUPNO: | Partija 1 UKUPNO: | [5 empty] | Partija 25 UKUPNO:
Partija br.: | 26. Materijal za „ACIST” pumpu
1 | Materijal za acist pumpu - A-2000 – špric za pumpu | kom | 15
2 | Materijal za acist pumpu - BT-2000 – set transdjucera | kom | 15
3 | Materijal za acist pumpu - ATP-54 – set- okidač za kontrast | kom | 1150
| Partija 26 UKUPNO: | [9 empty] | Partija 26 UKUPNO:
Mesto isporuke :Adresa Naručioca –fco MAGACIN/APOTEKA –Instituta KVB. Radno vreme za prijem robe: 8 do 14 časova, radnim danom.
Rok isporuke po prijemu narudžbine: (upisati):
Način i rok plaćanja: virmanski, 90 dana od dana ispostavljene fakture, a po izvršenoj isporuci.
Posebne napomene: | [5 empty] | Potpis i pečat:
Ponuđač:
Opšti podaci o ponuđaču:
Podaci o isporuci i načinu plaćanja: